附件
河北省绿色建筑技术分类适用目录（2026版）

一、河北省气候、资源、自然环境特点

在气候方面，属温带大陆性季风气候，四季分明、雨热同期。一月平均气温在3℃以下，七月平均气温18℃至27℃；年平均降水量350mm～770mm，降水时空分布不均，整体呈现东南多、西北少的特征。

在资源方面，太阳能、风能、地热资源丰富。水平面太阳能年总辐照量平均值1537.5千瓦时/平方米，折合5535兆焦/平方米，年均辐射值北部高于南部，中部东西横向由边缘向中部递减分布，在4800兆焦/平方米~6000兆焦/平方米之间。风能资源主要分布在张家口市、承德市坝上和唐山市、沧州市、秦皇岛市沿海地区，全省陆域风能资源总储量7400万千瓦。地热资源储量位居全国前列，全省地热资源可采量200.3万亿千焦/年，地热水可采量9.7亿立方米/年，主要分布在平原区和个别山区县。

在自然环境方面，地貌复杂多样，高原、山地、丘陵、盆地、平原类型齐全。整体地势西北高、东南低；东南部、中南部以华北平原为主，地势平坦开阔；北部为坝上高原，西部及西南部以太行山地、燕山山地和丘陵地貌为主；区域内分布有白洋淀、衡水湖等湿地洼地，兼具盆地、草甸、海岸等多样地貌，生态类型丰富。

二、绿色建筑技术分类适用目录

	序号
	分类
	技术/措施
	城镇
	农村

	1
	安全

耐久
	安全
	抗震性能提升
	○（公）
	○（公）

	2
	
	
	安全防护提升
	√
	√

	3
	
	
	安全防护功能产品
	√
	√

	4
	
	
	地面防滑
	√
	√

	5
	
	
	人车分流
	√
	○

	6
	
	耐久
	建筑适变性
	○
	○

	7
	
	
	耐久部品部件
	√
	√

	8
	
	
	耐久装饰装修材料
	√
	√

	9
	
	
	耐久结构材料
	○
	○

	10
	健康

舒适
	室内空气

品质
	空气净化
	√
	○

	11
	
	
	绿色装饰装修材料
	√
	√

	12
	
	水质
	水质达标及储水设施
	√
	√

	13
	
	
	设备系统永久性标识
	√
	○

	14
	
	声环境与

光环境
	建筑隔声
	√
	○

	15
	
	
	天然采光
	√
	√

	16
	
	室内热湿

环境
	室内热湿环境保障
	√
	√

	17
	
	
	自然通风
	√
	√

	18
	
	
	可调节遮阳
	○
	○（邯郸、邢台、衡水、石家庄、沧州、保定、廊坊、雄安新区）

	
	
	
	
	
	×（张家口、承德、唐山、秦皇岛）

	19
	生活

便利
	出行与

无障碍
	交通便捷
	√
	○

	20
	
	
	全龄化设计
	√
	√

	21
	
	服务

设施
	公共服务、开敞空间、健身场地便利
	√
	○

	22
	
	智慧

运行
	能源和碳排放强度监测管理系统
	○
	○（公）

	23
	
	
	室内空气质量监测系统
	○
	○

	24
	
	
	用水远传计量、水质在线监测系统
	○
	○

	25
	
	
	智能化服务系统
	○
	○

	26
	
	运营

管理
	运营效果评估
	√
	○

	27
	资源

节约
	节地与

土地利用
	节约集约利用土地
	√
	√

	28
	
	
	地下空间开发利用
	√
	○

	29
	
	
	节地型停车方式
	√
	○

	30
	
	节能与能源利用
	围护结构热工性能提升
	√
	○

	31
	
	
	高效冷热源机组
	√
	√

	32
	
	
	节能光源利用
	√
	√

	33
	
	
	智能照明
	○（公）
	○（公）

	34
	
	
	电气及建筑设备节能控制
	√
	√

	35
	
	
	降低建筑能耗
	√
	○

	36
	
	
	太阳能热水
	√
	√

	37
	
	
	太阳能冷暖技术
	○
	○

	38
	
	
	太阳能光伏发电
	√
	√

	39
	
	
	地（水）源热泵
	○
	○

	40
	
	
	空气源热泵
	√（邯郸、邢台、衡水、石家庄、沧州、保定、廊坊、雄安新区、唐山、秦皇岛、张家口市区及其南部（不含蔚县）、承德市区及其南部）
	√（邯郸、邢台、衡水、石家庄、沧州、保定、廊坊、雄安新区、唐山、秦皇岛、张家口市区及其南部（不含蔚县）、承德市区及其南部）

	
	
	
	
	○（张家口北部及蔚县、承德北部）
	○（张家口北部及蔚县、承德北部）

	41
	
	节水与水资源利用
	节水型器具
	√
	√

	42
	
	
	节水灌溉
	√
	√

	43
	
	
	空调冷却水节水
	√
	√

	44
	
	
	雨水回收利用
	○
	○（邯郸、邢台、衡水、石家庄、沧州、保定、廊坊、雄安新区、唐山、秦皇岛、张家口市区及其南部（不含蔚县）、承德市区及其南部）

	
	
	
	
	
	×（张家口北部及蔚县、承德北部）

	45
	
	
	非传统水源利用
	√
	○

	46
	
	节材与绿色建材
	土建与装修一体化
	√
	○

	47
	
	
	高强度混凝土
	○
	○

	48
	
	
	高强度钢筋、高强度钢材
	√
	√

	49
	
	
	工业化部品装修
	○
	○

	50
	
	
	可循环利用材料及利废建材
	√
	○

	51
	
	
	绿色建材
	√
	√

	52
	环境

宜居
	场地生态与景观
	保护或修复场地生态环境
	√
	√

	53
	
	
	海绵城市
	√
	○

	54
	
	
	充分利用场地设置绿化
	√
	○

	55
	
	
	室外吸烟区布局合理
	√
	○

	56
	
	室外物理

环境
	控制场地内环境噪声
	√
	○

	57
	
	
	避免产生光污染
	√
	√

	58
	
	
	良好的场地内风环境
	√
	√

	59
	
	
	降低热岛强度
	√（邯郸、邢台、衡水、石家庄、沧州、保定、廊坊、雄安新区、唐山、秦皇岛、张家口市区及其南部（不含蔚县）、承德市区及其南部）
	○

	
	
	
	
	○（张家口北部及蔚县、承德北部）
	

	60
	提高与创新
	进一步降低建筑供暖空调系统能耗
	○
	○

	61
	
	因地制宜建设绿色建筑
	○
	○

	62
	
	建筑电力交互技术
	○
	×

	63
	
	提升场地绿容率
	○
	○

	64
	
	结构体系与建筑构件工业化
	○
	○

	65
	
	建筑信息模型（BIM）
	○
	○

	66
	
	降低建筑全寿命期碳排放强度
	○
	○

	67
	
	绿色施工
	○
	○

	68
	
	超低能耗
	○
	○

	69
	
	智能建造
	○
	○

	70
	
	同层排水
	√（住）
	○（住）

	71
	
	保温与结构一体化
	√
	○

	72
	
	智慧运维
	○（公）
	×

	73
	
	能源系统综合利用
	○
	○

	74
	
	建筑调适
	○（公）
	○（公）

	75
	
	开放屋顶花园
	○
	○


注：1.本表中“张家口市区及其南部（不含蔚县）”包括：张家口市区、怀安县、怀来县、万全县、宣化县、阳原县、涿鹿县；“张家口北部及蔚县”包括：康保县、沽源县、尚义县、张北县、崇礼县、赤城县和蔚县。

2.本表中“承德市区及其南部”包括：承德市区、承德县、宽城满族自治县、滦平县、平泉县、兴隆县；“承德北部”包括：丰宁满族自治县、隆化县和围场满族蒙古族自治县。

三、绿色建筑技术选用说明

1.绿色建筑技术的选择应根据当地气候、资源、自然环境和建筑类型等具体情况择优选用，同时必须符合法律法规、现行有关标准及规定。

2.“√”表示适宜使用；“○”表示有条件的适用（应结合当地资源及经济等情况综合考虑）；“×”表示不适用；“√（住/公）”表示仅居住建筑/公共建筑适用；“○（住/公）”表示仅居住建筑/公共建筑有条件的适用。

3.地（水）源热泵技术不适用于山地。

4.地（水）源热泵技术应根据当地政策及资源具体情况而定，严禁破坏、污染地下资源。水源热泵技术在当地地下水、地表水（含海水、湖水、江河水等）、再生水（城市生活污水、工业废水、矿山废水、油田废水和热电厂冷却水等人工利用后排放且经过处理的水源）等水资源充足情况下适用。



